## Slide 2: Luchtcapaciteit
5000m3/h nominale luchthoeveelheid bij externe druk van 300Pa
Chart: 
| 0 | 165 | 330 | 495 | 660 | 825 | 990 | 1155 | 1320 | 1485 | 1650 | 1815 | 1999.57763671875
pmin_sup curve | 68.7822 | 65.5286 | 61.9047 | 57.8911 | 53.4685 | 48.6174 | 43.3185 | 37.5523 | 31.2995 | 24.5407 | 17.2564 | 9.4274 | -0.00013164
pmax_sup curve | 1023.4202 | 1012.0657 | 990.0721 | 956.6813 | 911.135 | 852.6752 | 780.5435 | 693.9818 | 592.2319 | 474.5357 | 340.1349 | 188.2713 | -0.012985
WP sup | 300
WP eha | 300
Erp 2018 limit | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 37.7927 | 99.2237 | 160.8376 | 222.5709 | 284.3856 | 346.2601 | 408.1783 | 470.1271 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 473.8644
pmax | 1019.607
pmin | 91.8292
SPI 1 | 154.5271
SPI 1.5 | 267.9705
SPI 1,6 | 290.3857
SPI 1,9 | 357.4574
SPI 2,5 | 474.1093
5000
300
Luchthoeveelheid
m3/h
Druk
[Pa]

## Slide 3: Installatie Ecovent ALFA RTU

## Slide 4
Dak opening
Dak opstand
Geluiddemper
ALFA RTU

## Slide 5: Dak opening

## Slide 6: Dak opstand

## Slide 7: Montage dak opstand

## Slide 8: Montage geluiddemper

## Slide 9: Isoleren dak opstand

## Slide 13: Afkitten geluiddemper

## Slide 15: Plaatsing ALFA rtu unit

## Slide 16: Beschermende lekdorpel

## Slide 17: Beschermende lekdorpel

## Slide 18: Kappen tegen inregenen